e-mail: info@ecostok-rus.ru / тел\факс: +7(861)234-20-45	Заполненный опросный лист Вы можете / отправить: / 1. по электронной почте: info@ecostok-rus.ru / 2. по телефону/факсу: +7(861)234-20-45

Опросный лист № для заказа промышленной водоподготовки.
Организация:	________________________________________________
Контактное лицо/должность:	________________________________________________
Адрес:	________________________________________________
Тел./факс/e-mail:	________________________________________________
Наименование объекта:	________________________________________________
Адрес объекта:	________________________________________________
Наличие проектной/рабочей документации:	________________________________________________
Артикул изделия, согласно проектной/рабочей документации:	_______________________________________
1. Общие сведения
1	Вид строительства: □ новое / □ реконструкция (приложить описание сущ. Технологической схемы, описать имеющиеся проблемы при эксплуатации)
2	Источник водоснабжения: □ поверхностный □ скважина □ колодец □ муниципальный водопровод □ другое____________
3	Назначение очищенной воды: □ питьевая □ техническая □ другое ___________
4	Требуемое качество очищенной воды
5	Давление на входе в систему водоподготовки	(бар/атм)
6	Давление на выходе из системы водоподготовки	(бар/атм)
7	Тип применяемого насоса на входе системы водоподготовки (если имеется)
8	Материал и диаметр подводящего трубопровода
9	Ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций (по возможности приложить к опросному листу)
10	Требуемая производительность:
	□ Суточная	м3/сутки
	□ Часовая	м3/час
	□ Max секундная	л/сек
11	Режим работы системы	час/сутки
12	Предполагаемый уровень управления: □ Ручной □ Полуавтоматический □ Автоматический / Перечень выводимых сигналов _________________________________________________________ / ___________________________________________________________________________________________ / Требование к типу сигналов____________________________________________________________ / ___________________________________________________________________________________________ / Дополнительные требования к автоматизации_____________________________________________ / ____________________________________________________________________________________________
13	Наличие резервуаров (объем, материал и т.д.):
	□ На входе (резервуар исходной воды)
	□ На выходе (резервуар чистой воды)
14	Наличие сети для отведения промывной воды
15	Предполагаемые размеры размещения оборудования: □ Блочно-модульное исполнение / □ Быстровозводимое здание □ Существующее помещение
	Габариты	(ДхШхВ, м)
16	Требуемый объем услуг: □ Проектирование (разделы проекта) □ Поставка оборудования / □ Шеф-монтаж □ Монтаж □ Пуско-наладка □ Другое__________
17	Необходимость в наличии лаборатории: □ Портативная □ Стационарная
18	Данные по качеству исходной воды (приложить анализ)

2. Дополнительные требования к оборудованию
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
*Для более точного расчета стоимости оборудования, просим предоставить проектное решение.

  Дата заполнения: «____» ______________ 20___г. Подпись: _____________