e-mail: info@ecostok-rus.ru / тел\факс: +7(861)234-20-45	Заполненный опросный лист Вы можете / отправить: / 1. по электронной почте: info@ecostok-rus.ru / 2. по телефону/факсу: +7(861)234-20-45

Опросный лист № для заказа блок-контейнера.
Организация:	______________________________________________
Контактное лицо/должность:	______________________________________________
Адрес:	______________________________________________
Тел./факс/e-mail:	______________________________________________
Наименование объекта:	______________________________________________
Адрес объекта:	______________________________________________
Наличие проектной/рабочей документации:	______________________________________________
Артикул изделия, согласно проектной/рабочей документации: ________________________________

1. Общие сведения
1	Регион (район) эксплуатации
2	Назначение здания и количество		Бытовка					Блочно-модульная электростанция					Блочно-модульная котельная					Насосная станция					Трансформаторная					Другое

3	Тип		□ Отдельно стоящий блок-бокс					□ Блочно-модульное здание (станция)
4	Внешние габариты		Ширина, мм					Длина, мм					Высота, мм					Площадь здания, м2

5	Вариант исполнения		□ обычный до -45 ̊					□ северный до -60 ̊
6	Тип ограждающих конструкций			□ Трехслойная бескаркасная сэндвич-панель					□ Наборный «пирог» (профлист-утеплитель-профлист)
7	Материал ограждающих конструкций			Профлист оцинкованный
				□ без полимерного покрытия					□ с полимерным покрытием					□ другое
				Толщина, мм
				0,5					0,6					0,7			0,5					0,6					0,7
8	Теплоизоляция			Толщина, мм					Тип
				50					Ursa					Тисма					Минтава				Пенополистирол					Другое
				100
				150					□					□					□				□
				200
9	Внутренняя отделка помещений			□ Бытовая (пол -линолиум износостойкий, потолок – белые пластиковые панели, стены – панели)					□ Промышленная (пол – рифленое железо 4 мм, потолок и стены окрашенный проф. лист)					□ Другая
10	Крыша здания			□ плоская					□ односкатная					□ двухскатная					□ другая
11	Внутренние двери и количество			□ обычные деревянные					□ металлические утепленные					□ пластиковые					□ другие
12	Входная дверь и количество			□ металлическая утепленная					□ деревянная, обшитая снаружи оцинковкой					□ пластиковая					□ другая
13	Размеры дверей, мм					Входная					Внутренние

14	Наличие оконных блоков			□ деревянные					Количество, шт.
				□ металлопластиковые					Размеры, мм					Длина=					Ширина=
				□ другие					Наличие защитных наружных решеток					□ да □ нет
15	Нагрузки на раму блок-бокса от устанавливаемого оборудования
16	Освещение внутреннее		Количество светильников (шт.)					Тип светильников					Количество розеток (шт.)					Максимальная расчетная мощность (кВт)

17	Освещение уличное					□ да					□ нет
18	Вентиляция		□ Естественная					□ Принудительная вытяжная					□ Принудительная приточная					□ Принудительная приточно-вытяжная
19	Система пожаротушения					□ да □ нет					Степень огнестойкости
20	Сигнализация противопожарная					□ да □ нет					Сигнализация охранная					□ да □ нет					Система обогрева					□ да □ нет
21	Требование к системе обогрева	Температура в зимний период, ̊С					Тип системы обогрева
						Водяные регистры					Элекронагреватели					Инфракрасные газовые излучатели					Воздушный обогрев
						Водяные калориферы					Электро-калориферы					Газ. смесите-льные возду-хонагреватели

22	Покраска				Цвет по RAL					Тип краски					Лак					Грунтовка

23	Наличие площадок обслуживания (лестничный марш, ограждение лестн. марша и площадок обсл.)					Размеры площадок обслуживания					Количество площадок обслуживания					Высота установки над уровнем земли, мм
						Ширина, мм					Длина, мм

24	Место для эскиза

2. Дополнительные требования к оборудованию
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Для более точного расчета стоимости оборудования, просим предоставить проектное решение.

  Дата заполнения: «____» ______________ 20___г. Подпись: _____________